| Systemspezifikation Name | Saunasteuerung_ Hotwave_V1.1 |
| --- | --- |
| Projekt Name | Hotwaves_V1.1 |

Änderungen des Dokuments

| Name | Datum | Kapitel | Änderung | Freigabe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Harald Geschke | 11.02.2018 | Alles | Neuerstellung | In Arbeit |
| Harald Geschke | 22.04.2018 | Version 1 | - | Freigabe |
| Harald Geschke | 24.02.2019 | Neue Musik; 2.Feuchtesensor; Schnellanwahl Saunaarten mit Voreinstellungen |  | In Arbeit |

Verwendungszweck

Die Steuerungssoftware regelt die Temperatur und Feuchte der Luft in der Außensauna und animiert die Besucher durch Licht und Musik.

Vorgaben und Randbedingungen

Der Zugang durch ein öffentliches Netz ist nur durch Eingabe eines Benutzernamens und Passworts mit min. 6 Zeichen zu ermöglichen. Der lokale Zugang ist ohne Login möglich.

Datensicherung

Die Programmdaten sind versioniert auf einer microSD Karte und auf einem USB Speichersticks zu übergeben.

Systembedingungen

Die Hardware besteht aus:

Raspberry Pi 3 	mini PC

Raspberry Pi 7“ Display mit Touch-Funktion

Schnittstellenplatine verbunden über GPIO Stiftleiste zur Ansteuerung von Leistungselektronik, Sensorik (I2C) und LED-Strip (RGB).

Verstärker verbunden mit Audio Analogausgang

Softwarefunktionen

- Temperaturregelung: Typ: PID temp.
Eingangsstellgröße: Temperaturvorwahl 0..105°C am Touch Bedienfeld (Voreinstellung 70°C)

Feedbacksignal: Digitaler Temperatursensor über dem Ofen; Übertragung durch I2C Bus

Ausgangsgröße: Schwingungspaketsteuerung (Ganzwellensteuerung durch Solidstaterelais  SSR) WPS-Signal„OU-V“ und „OW“

Der Überhitzungsschutz 139°C schaltet die Steuerung selbst ab.

- Luftfeuchteregelung: Typ: PID hyd.

Eingangsstellgröße: Feuchtevorwahl 0..100% am Touch Bedienfeld (Voreinstellung 50% rel. Luftfeuchte)

Feedbacksignal: Digitaler Feuchtesensor über dem Ofen; Übertragung durch I2C Bus

Ausgangsgröße: Schwingungspaketsteuerung (Ganzwellensteuerung durch Solidstaterelais  SSR) WPS-Signal „OW´“

Achtung: Die Signale „OW“ und „OW´“ dürfen nie gleichzeitig High sein (Exor-Logik), da das Auslösen der Sicherung um eine Überlastung der Zuleitung zu verhindern den Regelvorgang beenden würde.

- Energiesparfunktion

Die Temperatur- und Feuchteregelungen werden unterbrochen, wenn der Türschalter geöffnet ist.

Die Betriebsdauer wird begrenzt um ein versehentliches Starten des Heizbetriebs oder vergessenes Ausschalten zu berücksichtigen.

Die Eingabe der maximalen Temperatur- und Feuchteregelungsdauer ist in den Grenzen 2 bis 6 möglich.

- Heizsteuerung Raumwärme Modus

Die Temperaturregelung ohne Feuchtebetrieb ist einstellbar zwischen 0…25°C.

Eine automatische Nachtabsenkung beginnt ab 22 Uhr und endet um 6 Uhr.

- Lichtsteuerung

Die 5V, CK, Di und 0V Anschlüsse des RPI steuern das serielle Interface des Lichtbands an.

Die Lichtsteuerung erfolgt manuell und automatisch in Abhängigkeit von dem Türschalter und der Temperatur.

Manuell:

Weiß EIN/AUS Funktion

Helligkeit 0…100%

Automatik:

Farblicht wird wärmer (Rot-Anteil) bei steigender Temperatur

Blau 0°C …. Weiß 21°C …. Rot 105°C

Sequenzen nach Tür öffnen: Licht dimmt langsam leicht auf (Zeit 3s)

Sequenzen nach Tür schließen: Licht dimmt langsam ab (Zeit 3s)

Links auf Dokumente

Ganzwellensteuerung 
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwingungspaketsteuerung

Solidstaterelais
https://www.itwissen.info/Halbleiterrelais-solid-state-relais-SSR.html

Pulsweitenmodulation Beispiel LED:
https://tutorials-raspberrypi.de/programmieren-lernen-raspberry-pi-gpio-pwm/

- Timer

Beim Eintritt können 3 Timer (rot/grün/blau) eingestellt werden.

Die Einstellung kann zwischen 5 min, 8 min, 10 min und 12 min gewählt werden.

Nach Ablauf leuchtet die entsprechende LED-Farbe für 0,5 s auf.

- Lichtband WS2801

https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-ws2801-rgb-led-streifen-anschliessen-steuern/

- Audioausgabe

Der Benutzer erhält die Auswahl zwischen 8 verschiedenen Soundfiletitel die am analogen Stereoausgang des MiniPC ausgegeben werden. Jedes Soundfile hat eine Dauer von max. 15min.

Nach Ablauf wiederholt sich der Titel.

- Guitar Spa

https://www.bing.com/videos/search?q=sounds+f%ef%bf%bdr+sauna&view=detail&mid=45CA680BB6BF8310BBE945CA680BB6BF8310BBE9&FORM=VIRE

- Relax Stress

https://www.bing.com/videos/search?q=sounds+f%ef%bf%bdr+sauna&&view=detail&mid=A66272E6EC0C54085CB3A66272E6EC0C54085CB3&&FORM=VDRVRV

- Thai Relax

https://www.bing.com/videos/search?q=sounds+f%ef%bf%bdr+sauna&&view=detail&mid=600E0A39F0EF89A27975600E0A39F0EF89A27975&&FORM=VDRVRV

- Guitar Piano

https://www.bing.com/videos/search?q=sounds+f%ef%bf%bdr+sauna&&view=detail&mid=11E8DE1BC122B8588BEF11E8DE1BC122B8588BEF&&FORM=VDRVRV

- Rainforest

https://www.bing.com/videos/search?q=sounds+f%ef%bf%bdr+sauna&&view=detail&mid=65FA60DEC66452A7F11E65FA60DEC66452A7F11E&&FORM=VDRVRV

- Natur

https://www.bing.com/videos/search?q=sounds+f%ef%bf%bdr+sauna&&view=detail&mid=BB62D86B04E760A3BCACBB62D86B04E760A3BCAC&&FORM=VDRVRV

- Thai Spa https://www.bing.com/videos/search?q=sounds+meer+sauna&&view=detail&mid=FEF29FF46D5AF1528389FEF29FF46D5AF1528389&&FORM=VRDGAR

- Unterwasser Walgesang

- https://www.bing.com/videos/search?q=sounds+meer+sauna&&view=detail&mid=231E823D5C9006FC6D3A231E823D5C9006FC6D3A&&FORM=VDRVRV

- Gitarren Musik
https://youtu.be/ss7EJ-PW2Uk

- Night Lounge
https://youtu.be/XJ9Vylyk5Uw

- Sleep Music Spa
https://youtu.be/daPix0EQ-wU

- Relaxing Piano
https://youtu.be/t_Kd_G7p6ZQ

Zusätzlich werden noch 8 MP3-Radio Links angeboten:

- ____________________

- ____________________

- ____________________

- ____________________

- ____________________

- ____________________

- ____________________

- ____________________

Auswahl erfolgt in Absprache

Bedienung

Die Bedienfunktionen sind auf 5 Seiten dargestellt:

- Wärm & Feuchte

- Licht

- Sounds

- System

- Timer

Die Touch-Oberfläche erkennt die Navigationsfelder und Informationsfenster.

Durch die Berührung wird die Navigation ausgelöst und die gewünschte Seite wird eingeblendet.

Die Informationen im Informationsfenster können ebenfalls berührt und dadurch markiert werden. Durch die Navigation AUF und AB kann die Information „Temperatur“, „Feuchte“, „Helligkeit“, „Lautstärke“ und „Zeit“ verändert werden.

Informationsfenster

Die Statusleiste zeigt aktive Elemente.

Statusleiste

Navigationsfelder

Übersicht Seiten

35

OK

Hotwaves

ZEIT / TEMPERATUR     LOKAL

~

SYSTEM

Internetdaten

OK

Hotwaves

VOLUME                                  %

~

SYSTEM

OK

Hotwaves

60

HELLIGKEIT	                        %

~

SYSTEM

11.02.2018

21:16

Thai Spa

Guitar Spa

AUTO

OFF

12°C

Rainforest

more..

Unterwasser

Relax Stress

Guitar Piano

Natur

SYSTEM

~

Kabelausgang

Türe ist offen

~

~

~

~

~

Hotwaves

Wärme & Feuchte			Licht			Sounds		       System/Start

TIMER                                   min

OK

Hotwaves

~

SYSTEM

5

8

10

12

5

8

10

12

5

8

10

12

Hotwaves

Timer				Art

Finnische Sauna 70 – 100°C

3% relative Luftfeuchtigkeit

Aroma bath

Soft Dampf

Tropical

40°

50%

40%

55°

Aroma bath        40 – 45°C


40 – 55 % rel. Luftfeuchte

Soft Dampf         45 – 60°C


40 –55 % rel. Luftfeuchte

55°

15%

Tropical bath        45 – 60°C


10 – 20 % rel. Luftfeuchte

90°

Finnische Sauna 70 – 100°C

3% relative Luftfeuchtigkeit

Interface: GPIO des Raspberry Pi

| GPIO | Pin | Funktion | Anwendung | $ Hex | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3V3 Power | 1 | 3,3 V DC |  |  |  |
| 5V Power | 2 | 5 V DC | Einspeisung |  |  |
| 2 | 3 | I2C1_SDA | Temperatur & Feuchte |  | I2C-Eingänge Ist-Wert |
| 5V Power | 4 | 5 V DC |  |  |  |
| 3 | 5 | I2C1_SCL | Temperatur & Feuchte |  | I2C-Eingänge Ist-Wert |
| Ground | 6 | 0 V DC |  |  |  |
| 4 | 7 | GPCLC0 |  |  |  |
| 14 | 8 | TXD |  |  |  |
| Ground | 9 | 0 V DC |  |  |  |
| 15 | 10 | RXD |  |  |  |
| 17 | 11 |  | Heizen Ofen Phase 1 + 2 |  | SSR 1 |
| 18 | 12 | PCM_C |  |  |  |
| 27 | 13 | PCM_D |  |  |  |
| Ground | 14 | 0 V DC |  |  |  |
| 22 | 15 |  | Verdampfen |  | SSR 3 Achtung nicht gleich-zeitig mit Ofen heizen an-steuern. |
| 23 | 16 |  |  |  |  |
| 3V3 Power | 17 | 3,3 V DC |  |  |  |
| 24 | 18 |  | Reserve Optokoppler |  | Nicht auf D-SUB 16 Stecker |
| 10 | 19 | SPI_MOSI | LED-Band SI/DI |  | Serieller Ausgang Licht |
| Ground | 20 | 0 V DC |  |  |  |
| 9 | 21 | SPI_MISO |  |  |  |
| 25 | 22 |  |  |  |  |
| 11 | 23 | SPI_SCLK | LED-Band CK/CI |  | Serieller Ausgang Licht |
| 8 | 24 | SPI_CEO |  |  |  |
| Ground | 25 | 0 V DC |  |  |  |
| 7 | 26 | SPI_CE1 |  |  |  |
| ID_SD | 27 |  |  |  |  |
| ID_SC | 28 |  |  |  |  |
| 5 | 29 |  | Heizen Ofen |  | SSR 2 |
| Ground | 30 | 0 V DC |  |  |  |
| 6 | 31 |  | Reserve Optokoppler |  | Nicht auf D-SUB 16 Stecker |
| 12 | 32 |  |  |  |  |
| 13 | 33 |  | Reserve Optokoppler |  | Nicht auf D-SUB 16 Stecker |
| Ground | 34 | 0 V DC |  |  |  |
| 19 | 35 | MISO |  |  |  |
| 16 | 36 |  | Hauptschütz ein |  | Eingang Energieversorgung |
| 26 | 37 |  | Freigabe Heizen & Licht |  | Eingang Türkontakt |
| 20 | 38 | MOSI |  |  |  |
| Ground | 39 | 0 V DC |  |  |  |
| 21 | 40 | SCLK |  |  |  |

Darstellung der Komponentenverkabelung

Sensorleitung
4 x 0,15 mm²
LIYCY

Steuer- und Versorgungsleitung
8 x 0,5 mm²
LIYCY

Not-Aus
3x1,5 mm²
NYM

v

EIN/AUS
4x1,5 mm²
NYM

Heizleitung
7G2,5 mm²
H07RN-F

Bio-Heizofen
mit Verdunster

Netzanschluss-schaltkasten

Zuleitung
5G2,5 mm²
H07RN-F